博鳌零碳示范区部分项目投资实施主体评比评分表

| 序号 | 基本条件核查 |
| --- | --- |
| 1 | 岛内建构筑物分布式光伏发电一体化项目规模不低于3.88MW。 |
| 2 | 岛内外储能规模，需保证示范区一天内70%电力由光伏系统提供。 |
| 3 | 参与选聘的主体在海南岛至少拥有2个已并网的农光（渔光）互补发电项目。 |
| 4 | 参与选聘的主体承诺于2023年3月31日前完成本次打包项目的建设。 |
|  | 满足以上4点要求可参与以下评比评分。 |
| 序号 | 内容 | 评分标准 | 分值 | 实得分 | 备注 |
| 一 | 岛内建构筑物分布式光伏发电一体化建设项目 | 1.分布式光伏投资项目业绩： 参与选聘的主体近2年来在海南省内分布式光伏投资项目业绩（以备案文件为准），要求单个项目容量不小于1MW，每1项业绩得1分，满分5分，超出不计。 | 5 |  |  |
|  |  | 2.实施方案： 包括但不限于光伏发电系统、储能系统实施方案等，至少包含设计方案、施工方案和专项方案，方案内容完整详实，具有创新性、示范性的，得5-6分；方案内容较完整、较合理的，得3-4分；方案内容一般的，得0-2分。 | 6 |  |  |
|  |  | 3.运维方案： 至少包含运营维护方案、监控系统方案等，方案内容完整详实，具有创新性、示范性的，得4-5分；方案内容较完整、较合理的，得2-3；方案内容一般的，得0-1分。 | 5 |  |  |
|  |  | 4.技术性能： 至少包含光伏组件、逆变器等重点设备的选型和技术参数等，设备先进的得4分，较先进的得 2-3分，一般的得 0-1分。 | 4 |  |  |
| 二 | 岛外农光互补项目 | 1.集中式投资项目业绩： 参与选聘主体及所属母公司近5年在海南省内集中式光伏发电项目投资业绩（以备案文件为准），要求单个项目容量不小于60MW且必须以复合型模式建设，每1项业绩得2分，满分15分，超出不计。 | 15 |  |  |
|  |  | 2.储能配置： 项目配套建设的储能功率，以光伏发电容量的25%，2小时为基础，每增加5个百分点，得分加5分，满分10分，超出不计，在储能功率占比相同的情况下，储能等效时长较长的排序优先。 | 10 |  |  |
|  |  | 3.岛外光伏发电及储能系统 |  |  |  |
|  |  | 3.1实施方案： 包括但不限于光伏发电系统、储能系统实施方案等，至少包含设计方案、施工方案和专项方案，方案内容完整详实，具有创新性、示范性的，得5-6分；方案内容较完整、较合理的，得3-4分；方案内容一般的，得0-2分。 | 6 |  |  |
|  |  | 3.2运维方案： 至少包含运营维护方案、监控系统方案等，方案内容完整详实，具有创新性、示范性的，得4-5分；方案内容较完整、较合理的，得2-3分；方案内容一般的，得0-1分。 | 5 |  |  |
|  |  | 3.3技术性能： 至少包含光伏组件、逆变器等重点设备的选型和技术参数等，设备先进的得4分，较先进的得2-3分，一般的得0-1分。 | 4 |  |  |
|  |  | 4.岛外农业建设申报方案： 包括但不限于农业建设的基础条件分析、建设内容及技术方案、工程系统与设备方案等，项目建设遵循节约集约用地原则，方案内容完整详实，具有创新性、多样性的，得11-15分；方案内容较完整、较合理的，得6-10分；方案内容一般的，得0-5分。 | 15 |  |  |
| 三 | 交通绿色化改造项目 | 1.交通绿色化改造项目业绩： 参与选聘主体及所属母公司近5年在交通绿色化改造方面项目业绩，包含交通场地改造项目或交通场地及设施与新能源发电一体化项目或智慧灯杆项目，有任意1项得5分，无相关业绩得0分。 | 5 |  |  |
|  |  | 2.交通绿色化改造项目 |  |  |  |
|  |  | 2.1.实施方案： 包括但不限于岛内绿色交通场地建设方案和岛外绿色交通接驳场站建设项目的选址、建设规模、系统设计、功能设计、效果图等。方案内容完整，具有创新性的，得5-6分；方案内容较完整、较合理的，得3-4分；方案内容一般的，得0-2分。 | 6 |  |  |
|  |  | 2.2.技术指标： 方案实施中至少包含停车场地面、主支干道两侧游步道、主支干道两侧绿地海绵化改造，技术方案包含透水铺装、植草沟、充电桩等；技术先进的得4分，较先进的得 2-3 分，一般的得 0-1 分。 | 4 |  |  |
|  |  | 3.交通配套设施设备建设项目实施方案： 包括但不限于智慧灯杆选址设置、设备功能描述、性能指标参数要求等。方案内容完整，具有创新性的，得4-5分；方案内容较完整、较合理的，得2-3分；方案内容一般的，得0-1分。 | 5 |  |  |
| 四 | 碳减排分析 | 包括但不限于碳减排量估算和零碳示范建议，内容完整详实的，得4-5分；内容较完整、较合理的，得2-3分；内容一般的，得0-1分。 | 5 |  |  |
|  | 合计 |  | 100 |  |  |