## Sheet1
附件：
琼海市生活饮用水末梢水水质监测信息公开表（ 2022 年第 四 季度）
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 监测时间 | 监测指标 | 未达到监测的指标 | 限值 | 检测结果评价
1 | 金海路海桂学校食堂 | 琼海市自来水公司 | 2022.12.15 | 色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、PH、耗氧量、游离余氯或二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、耐热大肠菌群 | / | / | 合格
2 | 爱华东路潭门渔家海鲜 | 琼海市自来水公司 | 2022.12.15 | 色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、PH、耗氧量、游离余氯或二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、耐热大肠菌群 | / | / | 合格
3 | 爱华西路狮椰美食楼 | 琼海市自来水公司 | 2022.12.15 | 色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、PH、耗氧量、游离余氯或二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、耐热大肠菌群 | / | / | 合格
4 | 振华路咸水鸭店 | 琼海市自来水公司 | 2022.12.15 | 色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、PH、耗氧量、游离余氯或二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、耐热大肠菌群 | / | / | 合格
5 | 富海路喜加乐茶店分店 | 琼海市自来水公司 | 2022.12.15 | 色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、PH、耗氧量、游离余氯或二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、耐热大肠菌群 | / | / | 合格
6 | 潭门镇金港海鲜 | 琼海市自来水公司 | 2022.12.19 | 色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、PH、耗氧量、游离余氯或二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、耐热大肠菌群 | / | / | 合格
7 | 潭门渔家小屋 | 琼海市自来水公司 | 2022.12.19 | 色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、PH、耗氧量、游离余氯或二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、耐热大肠菌群 | / | / | 合格
8 | 博鳌镇政府食堂 | 琼海市自来水公司 | 2022.12.19 | 色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、PH、耗氧量、游离余氯或二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、耐热大肠菌群 | / | / | 合格
9 | 博鳌万泉河旧事农家庄 | 琼海市自来水公司 | 2022.12.19 | 色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、PH、耗氧量、游离余氯或二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、耐热大肠菌群 | / | / | 合格
10 | 塔洋镇政府食堂 | 琼海市自来水公司 | 2022.12.15 | 色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、PH、耗氧量、游离余氯或二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、耐热大肠菌群 | / | / | 合格
11 | 中原镇水厂办事处 | 琼海市自来水公司 | 2022.12.20 | 色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、PH、耗氧量、游离余氯或二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、耐热大肠菌群 | / | / | 合格
12 | 万泉镇政府食堂 | 琼海市自来水公司 | 2022.12.15 | 色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、PH、耗氧量、游离余氯或二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、耐热大肠菌群 | / | / | 合格
13 | 市自来水厂官塘办事处 | 琼海市自来水公司 | 2022.12.20 | 色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、PH、耗氧量、游离余氯或二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、耐热大肠菌群 | / | / | 合格
14 | 安竹美容水厂变压站 | 琼海市文岭水电工程管理处美容自来水厂 | 2022.12.15 | 色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、PH、耗氧量、游离余氯或二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、耐热大肠菌群 | / | / | 合格
15 | 大路姐妹饭店 | 琼海市文岭水电工程管理处美容自来水厂 | 2022.12.15 | 色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、PH、耗氧量、游离余氯或二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、耐热大肠菌群 | / | / | 合格
16 | 斯达制药厂 | 琼海市文岭水电工程管理处美容自来水厂 | 2022.12.15 | 色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、PH、耗氧量、游离余氯或二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、耐热大肠菌群 | / | / | 合格
17 | 长坡马岭村路口 | 琼海市自来水公司 美容自来水厂 | 2022.12.15 | 色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、PH、耗氧量、游离余氯或二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、耐热大肠菌群 | / | / | 合格
18 | 冠香园茶店 | 琼海长坡自来水有限公司 | 2022.12.12 | 色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、PH、耗氧量、游离余氯或二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、耐热大肠菌群 | / | / | 合格
19 | 家园茶店 | 琼海长坡自来水有限公司 | 2022.12.12 | 色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、PH、耗氧量、游离余氯或二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、耐热大肠菌群 | / | / | 合格
20 | 南味茶店 | 琼海长坡自来水有限公司 | 2022.12.12 | 色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、PH、耗氧量、游离余氯或二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、耐热大肠菌群 | / | / | 合格
21 | 龙江镇政府食堂 | 琼海市九曲江河系水电工程管理处阳龙自来水厂 | 2022.12.23 | 色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、PH、耗氧量、游离余氯或二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、耐热大肠菌群 | / | / | 合格
22 | 阳江镇派出所 | 琼海市九曲江河系水电工程管理处阳龙自来水厂 | 2022.12.23 | 色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、PH、耗氧量、游离余氯或二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、耐热大肠菌群 | / | / | 合格
23 | 阳江镇香味大排档 | 琼海市九曲江河系水电工程管理处阳龙自来水厂 | 2022.12.23 | 色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、PH、耗氧量、游离余氯或二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、耐热大肠菌群 | / | / | 合格
注： | （1）监测数据来源：
（2）水质检测按《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2006）执行
（3）以《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）作为评价标准