## Sheet1
虫情测报设备采购需求表
单位:琼海市农业农村局
序号 | 采购品目名称 | 技术参数及要求 | 数量（台） | 预算总价（元） | 备注
1 | 虫情测报设备 | 1.生产及检验标准符合GB/T24689.1-2009虫情测报灯标准； 2.支持AI算法，具备自动识别、计数、预警、远程数据传输等功能； 3.设计寿命：≥5年； 4.摄像头像素≥1200万。 5.主控湿热工作试验：温度 40℃，相对湿度 95%，设备处于通电工作状态，持续 4 小时；试验期间和试验后，设备应工作正常。 6.网络支持：支持 4G、网线、网桥连接。 7.太阳能供电，400w200ah； 8.具有驱鸟系统和音响系统； 9.特别适用槟榔、荔枝、莲雾等热带和亚热带水果模型，对该类型水果作物捕捉到的虫子有相对应的预防措施方案给到种植人员； 10.整体结构：整体结构采用不锈钢材质，撞击屏互成夹角不低于 120°；捕捉口外围设有滤网，防止非目标大型昆虫进入机器内部，影响小型昆虫的自动识别；设备配备防雨百叶装置，确保在雨天也能正常工作。 11.集虫器：接虫盘直径为350mm，配备震动缓冲装置和自动清扫功能，确保昆虫不堆积。 12.全中文液晶显示：配备全中文液晶显示，7寸电容触摸屏；支持可编程控制系统，可分多时段设置工作时间，支持远程自动拍照和4G远程连接。 13.标记功能：系统具备害虫标记功能，支持对不同虫体使用不同颜色进行标记，害虫种类与颜色一一对应，按时段统计虫情数量并分析趋势；系统还具备比例尺功能，便于判断虫体大小；支持人工对昆虫图片进行种类和数量标注，并自动生成统计报表。 14.数据传输：采集数据支持自动远程传输，并可根据需求接入国家级、省级、市级、县级及当地相关农作物有害生物监控信息系统。 | 3 | 164000